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Биологичен активатор
ОПИСАНИЕ
Биологичен активатор съдържащ специфично подбрани микроорганизми, минерални носители и микроелементи за подхранване.

ПРИЛОЖЕНИЯ
· Производствени лагуни:
· Доставя неорганични (минерални) носители за ускоряване растежа на аеробни и анаеробни микроорганизми

· Неутрализира тежки метали и така намалява инхибиращият им ефект върху биомасата

· Подготвя започването на програма по биоподхранване при много неблагоприятни условия с БИО-РЕМ -продукти 
· Развъдници за риба
· Бързо създаване/възстановяване на биомаса
· Намаляване нивата на ХПК и БПК

· Подхранване с минерални компоненти на заблатени места, тиня и шлам

· Пречиствателни станции

· Подобрява размножаването и растежа на биомасата

· Подобрява утаяването на биомасата

· Намалява образуването на неприятни миризми

· Помийни ями, септични ями, кладенци

· Създава/възстановява микробиален живот

· Разгражда органичните отпадъци

· Намалява неприятните миризми 
ДОЗИРОВКА

· Пречиствателни станции

Първа седмица: 50 до 200 гр. за всеки м3 обем на биобасейна за ден

Поддръжка: 100 до 400 гр. за всеки м3 излишна утайка за седмица

Прилагайте продукта направо в биобасейна без предварителна подготовка.

· Помийни ями, септични ями, кладенци

Дозировките зависят от проблема. 

Стандартна дозировка: 100 до 400 гр. за всеки м3 отпадна вода, като се прилага равномерно върху цялата повърхност. Прилагайте процедурата всяка седмица или всеки месец в зависимост от дебита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:



светлосив прах
Бактериално число:


над 5 милиона колонии за гр.
рН (1% разтвор):


7.0 – 9.0
ОПАКОВКА

Чували по 25 кг.  
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в студено и сухо помещение при температури над 00С и под 400С. При такова съхранение, продукта запазва бактериалната си активност за най-малко от 2 години. Затворете здраво чувала след употреба. Избягвайте запрашване с продукта. Избягвайте контакт с очите и кожата. Измивайте ръцете след работа с продукта (това е само предпазна мярка, тъй като продукта е нито токсичен, нито корозивен). Прегледайте Информационният Лист за Безопасност за повече подробности.
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